## Перечень_СИ
Заводской_номер | Название_СИ | Тип_СИ | Цех | Тип_работы | МПИ_мес | Дата_последней_поверки
SN-1350 | Манометр технический | Манометр | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-05-08
SN-1351 | Манометр технический | Манометр | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-02-09
SN-1352 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-03-24
SN-1353 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-07-02
SN-1354 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-09-17
SN-1355 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1356 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-07-08
SN-1357 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-08-12
SN-1358 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-08-26
SN-1359 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-12-28
SN-1360 | Манометр технический | Манометр | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-06-03
SN-1361 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-04-07
SN-1362 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-09-15
SN-1363 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-04-17
SN-1364 | Манометр технический | Манометр | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-07-15
SN-1365 | Манометр технический | Манометр | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-07-24
SN-1366 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-02-20
SN-1367 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-09-02
SN-1368 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-08-10
SN-1369 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-10-21
SN-1370 | Манометр технический | Манометр | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-01-29
SN-1371 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-10-28
SN-1372 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-03-18
SN-1373 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-04-25
SN-1374 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-07-14
SN-1375 | Манометр технический | Манометр | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-04-05
SN-1376 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-06-02
SN-1377 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-04-08
SN-1378 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-12-22
SN-1379 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-09-18
SN-1380 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-11-10
SN-1381 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-07-20
SN-1382 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-10-22
SN-1383 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-07-19
SN-1384 | Манометр технический | Манометр | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-09-18
SN-1385 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-01-14
SN-1386 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-06-10
SN-1387 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-04-10
SN-1388 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-07-18
SN-1389 | Манометр технический | Манометр | Водоснабжение | Поверка | 12 | 2024-02-09
SN-1255 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-10-28
SN-1256 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-13
SN-1257 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-10-16
SN-1258 | Манометр технический | Манометр | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-07-26
SN-1259 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-08-18
SN-1260 | Манометр технический | Манометр | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-10
SN-1261 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-12
SN-1262 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-14
SN-1263 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-08-22
SN-1264 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-04-01
SN-1265 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-07-05
SN-1266 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1267 | Манометр технический | Манометр | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-05-12
SN-1268 | Манометр технический | Манометр | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-01-14
SN-1269 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-11-24
SN-1270 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-09
SN-1271 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-10
SN-1272 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-06-28
SN-1273 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-08-26
SN-1274 | Манометр технический | Манометр | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-02-24
SN-1275 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-02-24
SN-1276 | Манометр технический | Манометр | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-08-17
SN-1277 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-07-26
SN-1278 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-18
SN-1279 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-08-23
SN-1280 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-04-03
SN-1281 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-03-22
SN-1282 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-21
SN-1283 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-12-28
SN-1284 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-12-06
SN-1285 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-06-10
SN-1286 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-06-09
SN-1287 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-21
SN-1288 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-12-24
SN-1289 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-01
SN-1290 | Манометр технический | Манометр | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-07-21
SN-1291 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-16
SN-1292 | Манометр технический | Манометр | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-01-17
SN-1293 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-05-03
SN-1294 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-08-07
SN-1295 | Манометр технический | Манометр | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-12
SN-1296 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1297 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-05
SN-1298 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-07-14
SN-1299 | Манометр технический | Манометр | Газовая котельная | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1300 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-11-15
SN-1301 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-10-17
SN-1302 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-02-03
SN-1303 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-03-16
SN-1304 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-05-24
SN-1305 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-03-19
SN-1306 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-09-17
SN-1307 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-11-22
SN-1308 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-09-11
SN-1309 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-05-17
SN-1310 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-11-26
SN-1311 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-09-05
SN-1312 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-08-24
SN-1313 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-10-18
SN-1314 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-11-12
SN-1315 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-02-27
SN-1316 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-11-16
SN-1317 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-10-19
SN-1318 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-09-21
SN-1319 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-02-09
SN-1320 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-09-15
SN-1321 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-10-17
SN-1322 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-04-24
SN-1323 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-03-22
SN-1324 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-11-18
SN-1325 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-08-22
SN-1326 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-08-08
SN-1327 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-04-25
SN-1328 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-01-17
SN-1329 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-05-10
SN-1330 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-05-27
SN-1331 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-09-10
SN-1332 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-05-09
SN-1333 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-09-18
SN-1334 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-03-08
SN-1335 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-05-08
SN-1336 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-12-22
SN-1337 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-11-14
SN-1338 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-04-07
SN-1339 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-10-25
SN-1340 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-01-29
SN-1341 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-09-02
SN-1342 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-06-28
SN-1343 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-06-20
SN-1344 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-07-18
SN-1345 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-01-16
SN-1346 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-07-15
SN-1347 | Лабораторные весы | Весы | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-03-26
SN-1348 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-09-21
SN-1349 | Анализатор влажности семян | Анализатор | Лаборатория | Поверка | 12 | 2024-07-13
SN-1090 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-14
SN-1091 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-05-14
SN-1092 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-05-14
SN-1093 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-02
SN-1094 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-08-28
SN-1095 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-15
SN-1096 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-21
SN-1097 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-10
SN-1098 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-11-26
SN-1099 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-11-14
SN-1100 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1101 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-02-18
SN-1102 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-10-08
SN-1103 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-06-17
SN-1104 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-05-11
SN-1105 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-04-24
SN-1106 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-01-29
SN-1107 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-11-25
SN-1108 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-03-23
SN-1109 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-02
SN-1110 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-13
SN-1111 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-16
SN-1112 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1113 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-10-01
SN-1114 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-02-04
SN-1115 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-02-22
SN-1116 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-05-13
SN-1117 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-03-28
SN-1118 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-08
SN-1119 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-04-15
SN-1120 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-05-26
SN-1121 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-17
SN-1122 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-06-03
SN-1123 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-05-19
SN-1124 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-01-23
SN-1125 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-01-11
SN-1126 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1127 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-12-28
SN-1128 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-08
SN-1129 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-01
SN-1130 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-03-28
SN-1131 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-08-24
SN-1132 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-20
SN-1133 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-03-22
SN-1134 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-05-21
SN-1135 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-02
SN-1136 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-10-11
SN-1137 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-04-12
SN-1138 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-11-27
SN-1139 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-10-26
SN-1140 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-13
SN-1141 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-02-02
SN-1142 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1143 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-16
SN-1144 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-04-08
SN-1145 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-05-21
SN-1146 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-16
SN-1147 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-07-15
SN-1148 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-14
SN-1149 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-11-27
SN-1150 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-04-23
SN-1151 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-07-04
SN-1152 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-02
SN-1153 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-08-03
SN-1154 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-01-03
SN-1155 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-07
SN-1156 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-01-28
SN-1157 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-01
SN-1158 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-09
SN-1159 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-08-01
SN-1160 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-06
SN-1161 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-04-24
SN-1162 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1163 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-08-10
SN-1164 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-08-28
SN-1165 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-08-03
SN-1166 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-09
SN-1167 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-12-20
SN-1168 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1169 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-07-14
SN-1170 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-04-13
SN-1171 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-12
SN-1172 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-03
SN-1173 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-18
SN-1174 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-14
SN-1175 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-11-10
SN-1176 | Датчик температуры промышленный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-05
SN-1177 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-01-13
SN-1178 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-18
SN-1179 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-01-02
SN-1180 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-10-06
SN-1181 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-06-01
SN-1182 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-05
SN-1183 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-06-07
SN-1184 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-11-24
SN-1185 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-03-05
SN-1186 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-05-15
SN-1187 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-07-07
SN-1188 | Манометр технический | Манометр | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-01-23
SN-1189 | Датчик давления прецизионный | Датчик | МЭЦ (Экстракция) | Поверка | 12 | 2024-09-08
SN-1000 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-14
SN-1001 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-06
SN-1002 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-02-09
SN-1003 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-01-09
SN-1004 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-09
SN-1005 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-11
SN-1006 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1007 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-11-12
SN-1008 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1009 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-06-01
SN-1010 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-12
SN-1011 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-11
SN-1012 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-10
SN-1013 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-05
SN-1014 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-20
SN-1015 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-08-10
SN-1016 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-15
SN-1017 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-03
SN-1018 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-12-27
SN-1019 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-06-05
SN-1020 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-15
SN-1021 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-07-16
SN-1022 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-02-26
SN-1023 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-15
SN-1024 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-05
SN-1025 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-11-11
SN-1026 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-14
SN-1027 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-11-15
SN-1028 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-16
SN-1029 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-08
SN-1030 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-05
SN-1031 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-12-14
SN-1032 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-11-27
SN-1033 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-05-28
SN-1034 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-10
SN-1035 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-18
SN-1036 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-16
SN-1037 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-02-23
SN-1038 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-05
SN-1039 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-07-19
SN-1040 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-06
SN-1041 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-05-11
SN-1042 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-09
SN-1043 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-03-12
SN-1044 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-25
SN-1045 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-03-05
SN-1046 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-10-15
SN-1047 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-24
SN-1048 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1049 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-13
SN-1050 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-04
SN-1051 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1052 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-05-03
SN-1053 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1054 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-05
SN-1055 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-06-20
SN-1056 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1057 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-07-09
SN-1058 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-13
SN-1059 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-07
SN-1060 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-12-23
SN-1061 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-03
SN-1062 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-03-23
SN-1063 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-06-03
SN-1064 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-12
SN-1065 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-11
SN-1066 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1067 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-07
SN-1068 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-20
SN-1069 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-12
SN-1070 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-02
SN-1071 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-04
SN-1072 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-10-11
SN-1073 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-03-04
SN-1074 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-05
SN-1075 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-03-04
SN-1076 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-07-08
SN-1077 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1078 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-02-25
SN-1079 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-22
SN-1080 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-01
SN-1081 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-07-08
SN-1082 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-08
SN-1083 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-07-14
SN-1084 | Манометр технический | Манометр | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-05
SN-1085 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-03-10
SN-1086 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-10-09
SN-1087 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-10-14
SN-1088 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1089 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Прессовый цех | Поверка | 12 | 2024-04-16
SN-1415 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-05-16
SN-1416 | Манометр технический | Манометр | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1417 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1418 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-06-19
SN-1419 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-02-26
SN-1420 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-04-12
SN-1421 | Манометр технический | Манометр | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-07-20
SN-1422 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-09-15
SN-1423 | Манометр технический | Манометр | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1424 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-07-03
SN-1425 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-08-11
SN-1426 | Манометр технический | Манометр | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-06-09
SN-1427 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-09-14
SN-1428 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-09-11
SN-1429 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-03-18
SN-1430 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-04-06
SN-1431 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-03-09
SN-1432 | Манометр технический | Манометр | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-04-24
SN-1433 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-09-01
SN-1434 | Манометр технический | Манометр | Служба механиков | Поверка | 12 | 2024-06-14
SN-1435 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-12-20
SN-1436 | Манометр технический | Манометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-04-10
SN-1437 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-03-09
SN-1438 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-02-19
SN-1439 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-02-24
SN-1440 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-05-26
SN-1441 | Манометр технический | Манометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-10-22
SN-1442 | Манометр технический | Манометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-07-16
SN-1443 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-10-02
SN-1444 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-09-03
SN-1445 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-06-02
SN-1446 | Манометр технический | Манометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-10-14
SN-1447 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-06-19
SN-1448 | Манометр технический | Манометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1449 | Манометр технический | Манометр | Фасовка | Поверка | 12 | 2024-09-14
SN-1190 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-07
SN-1191 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-01
SN-1192 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-08
SN-1193 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-13
SN-1194 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-02-29
SN-1195 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-10
SN-1196 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-05-15
SN-1197 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-06-08
SN-1198 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-06-24
SN-1199 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-21
SN-1200 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-03-12
SN-1201 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1202 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-07-06
SN-1203 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1204 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-02-12
SN-1205 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-16
SN-1206 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-12
SN-1207 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-06-12
SN-1208 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-10-20
SN-1209 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-04-15
SN-1210 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-16
SN-1211 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-12-23
SN-1212 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-11-15
SN-1213 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-13
SN-1214 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-06-03
SN-1215 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-03-24
SN-1216 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-07-11
SN-1217 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-03-21
SN-1218 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-03-10
SN-1219 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-10-22
SN-1220 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-03-03
SN-1221 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-10-10
SN-1222 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-07
SN-1223 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-02-18
SN-1224 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-11
SN-1225 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-07-06
SN-1226 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-10-24
SN-1227 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-10-15
SN-1228 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-01-19
SN-1229 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-12
SN-1230 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-06-25
SN-1231 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-20
SN-1232 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-02-19
SN-1233 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-07-10
SN-1234 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-06-05
SN-1235 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-07-12
SN-1236 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-08-08
SN-1237 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-04
SN-1238 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-08-02
SN-1239 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-07-25
SN-1240 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-05-01
SN-1241 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-11-17
SN-1242 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-02
SN-1243 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-03-04
SN-1244 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-02-20
SN-1245 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-12
SN-1246 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-07-17
SN-1247 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-17
SN-1248 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-10-12
SN-1249 | Датчик давления прецизионный | Датчик | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-19
SN-1250 | Блок питания и сигнализации (БПС) | Блок | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-11
SN-1251 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-06-23
SN-1252 | Промышленный расходомер масла | Расходомер | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-03-02
SN-1253 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-10-10
SN-1254 | Манометр технический | Манометр | Цех рафинации | Поверка | 12 | 2024-09-02
SN-1390 | Манометр технический | Манометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-09-03
SN-1391 | Манометр технический | Манометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-04-20
SN-1392 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-02-19
SN-1393 | Манометр технический | Манометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-06-01
SN-1394 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-03-16
SN-1395 | Манометр технический | Манометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-08-18
SN-1396 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-01-10
SN-1397 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-05-27
SN-1398 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-12-08
SN-1399 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-09-10
SN-1400 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-08-21
SN-1401 | Манометр технический | Манометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-05-21
SN-1402 | Манометр технический | Манометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-06-24
SN-1403 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-08-17
SN-1404 | Весы автомобильные электронные | Весы | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-09-14
SN-1405 | Весы железнодорожные Тензо | Весы | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-09-12
SN-1406 | Манометр технический | Манометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-03-01
SN-1407 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-07-01
SN-1408 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-12-23
SN-1409 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-10-17
SN-1410 | Манометр технический | Манометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-08-13
SN-1411 | Датчик температуры промышленный | Датчик | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-09-08
SN-1412 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-01-04
SN-1413 | Весы автомобильные электронные | Весы | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-11-03
SN-1414 | Термометр стеклянный жидкостный | Термометр | Элеватор | Поверка | 12 | 2024-01-05